"Курский завод "Аккумулятор"

БАТАРЕЯ  19НКГ-10Д

Формуляр

#### ЖЮИК.563521.041 ФО

#### Содержание

1 Общие указания										3

2 Общие сведения об изделии								3

3 Основные технические данные								4

4 Комплектность										4

5 Свидетельство о приемке									5

6 Свидетельство об упаковке								6

7 Гарантийные обязательства								6

8 Движение изделия при эксплуатации							7

9 Учет работы изделия									8

10Учет технического обслуживания							13

11 Хранение											14

12 Сведения о рекламациях								15

13 Особые отметки										16

#### 1 Общие указания

  - Формуляр является эксплуатационным документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры и технические характеристики батареи 19НКГ-10Д, отражающим ее техническое состояние и содержащим сведения по ее эксплуатации.

  - Формуляр является неотъемлемой принадлежностью батареи и передается вместе с ней.

  - Все записи в формуляре производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

Запрещается делать какие-либо пометки или записи на обложке формуляра.

Все записи в формуляре производит лицо, ответственное за эксплуатацию (хранение) батареи.

  - Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации (РЭ) ЖЮИК.563521.041 РЭ и настоящим формуляром.

  - Разделы 2-7 заполняют на предприятии-изготовителе, разделы 8-13 при эксплуатации батареи.

2 Общие сведения об изделии

Наименование изделия 		Батарея 19НКГ-10Д

Обозначение изделия		ИКШЖ.563521.005

Дата выпуска 		__________________________________________

Предприятие-изготовитель	ООО "Курский завод "Аккумулятор", г. Курск.

Заводской номер		___________________________________________

3 Основные  технические  данные

| Наименование параметров | Значение параметров | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 Габаритные размеры, мм | 442+2х166+3х245(2 |  |
| 2 Гарантийный срок, лет | 6 |  |
| 3 Номинальная емкость, А·ч | 10 |  |
| 4 Номинальное напряжение, В | 22,8 |  |
| 5 Сопротивление изоляции: - при нормальных климатических условиях, МОм, не менее - при повышенной влажности, МОм, не менее | 20 5 |  |

3.1 Сведения о содержании драгоценных материалов и цветных металлов.

3.1.1 Драгоценные материалы не содержатся.

3.1.2 Цветные металлы:

кадмий	 – 1619,94 г;

медь		 – 99,5 г;

никель 	 – 2209,7 г;

латунь 	 – 58,2 г;

алюминиево-магниевый сплав 	 – 1828,068 г.

4 Комплектность

4.1 В комплект поставки должны входить:

- батарея – количество согласно договору;

- руководство по эксплуатации – на каждую батарею;

- формуляр - на каждую батарею.

4.2 Количество эксплуатационной документации может уточняться в договоре на поставку.

5 Свидетельство  о  приемке

Батарея 19НКГ-10Д,  ИКШЖ.563521.005,

заводской номер_____________________________

соответствует техническим условиям ЖЮИК.563521.041 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска________________________________

Начальник службы качества

М.П. ______________________                 _____________________________

личная подпись                                                 расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

линия отреза при поставке на экспорт

Руководитель

предприятия

________________________________

обозначение документа, по которому

производится поставка

М.П. ______________________                 _____________________________

личная подпись                                                 расшифровка подписи

___________________________

год, месяц, число

6 Свидетельство  об  упаковке

6.1 Батарея 19НКГ-10Д ИКШЖ.563521.005,

заводской номер _____________________________

Упакована на предприятии-изготовителе согласно требованиям, предусмотренным техническими условиями.

_________________	________________	_____________________

должность	 личная подпись	расшифровка подписи

________________________

число, месяц, год

7 Гарантийные  обязательства

7.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие батареи 19НКГ-10Д требованиям технических условий ЖЮИК.563521.041 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных руководством по эксплуатации ЖЮИК.563521.041 РЭ.

7.2 Гарантийный срок – 6 лет со дня изготовления, в том числе 5 лет эксплуатации в режиме подзаряда.

Гарантийный срок исчисляется с _____________________.

7.3 Гарантийный срок хранения батареи, поставляемой на экспорт – 2 года с момента проследования через государственную границу России.

7.4 Гарантийный срок эксплуатации батареи, поставляемой на экспорт -1 год с момента ввода в эксплуатацию в пределах гарантийного срока хранения.

7.5 Предприятие-изготовитель снимает свои гарантии при наличии механических повреждений на корпусе батареи.

8 Движение  изделия  при  эксплуатации

| Дата установки | Где установлено | Дата снятия | Наработка | Причина снятия | Подпись лица, проводившего установку (снятие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с начала эксплуатации | после пос-леднего ремонта |  |  |

9 Учет работы  изделия

9.1 Подготовка изделия к использованию

| Дата | Состояние укладочного ящика и на-личие пломб на нем | Соответствие заводского номера бата-реи номеру в формуляре | Комплект поставки | Наличие пломб на батарее | Отсутствие механических повреждений и це-лостность батареи | Сопротивление изоляции, МОм | Должность, фамилия и подпись ответст-венного лица | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9.2 Приведение в рабочее состояние

| Дата | Наименование операции | НРЦ батареи, В | Температура окружающей среды, (C | Ток, А | Время, ч | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Сопро- тивление изоляции, МОм | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | включе-ния | выклю-чения | началь-ное | конеч-ное |  |  |  |

Продолжение

| Дата | Наименование операции | НРЦ батареи, В | Температура окружающей среды, (C | Ток, А | Время, ч | Напряжение, В | Емкость, А·ч | Сопро- тивление изоляции, МОм | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | включе-ния | выклю-чения | началь-ное | конеч-ное |  |  |  |

9.3 Эксплуатация

| Дата | Наименование операции | Ток, А | Время, ч | Напряжение, В | Сопротивление изоляции, МОм | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | включения | выключения | начальное | конечное |  |  |

Продолжение

| Дата | Наименование операции | Ток, А | Время, ч | Напряжение, В | Сопротивление изоляции, МОм | Должность, фамилия и подпись ответственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | включения | выключения | начальное | конечное |  |  |

10 Учет  технического  обслуживания

| Дата | Внешний осмотр | Наимено-вание операции | Ток, А | Время, ч | Напряжение, В | Сопротивле-ние изоля-ции, МОм | Емкость, А·ч | Должность, фамилия и подпись ответ-ственного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | включения | выключения | начальное | конечное |  |  |  |

### 11 Хранение

| Дата | Условия хранения (температура, влажность) | Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение |
| --- | --- | --- |
| установки на хранение | снятия с хранения |  |  |

12 Сведения  о  рекламациях

| Наименование, обозначение сборочной единицы | Дата и номер рекламацион-ного акта | Краткое описание рекламации | Отметка об удовлетворении рекламации (номер документа и дата) | Должность, фамилия и подпись ответ-ственного лица | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

13 Особые  отметки